## Sheet1
Pozicija | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Kategorija | Tip dobavljača | Confidence | Kompleksnost | Materijal/Rad | Rizik | Tehničke spec.
1 | Bušenje otvora za prolaz glavnih ventilacionih kanala. | kom. | 12 | 22.5 | 360 | ostalo | Opšti dobavljač | 1.00
2 | Pravougaoni kanal od pocinkovanog lima sa toplotnom izolacijom 30mm. | m | 24 | 45 | 1386 | ostalo | Opšti dobavljač | 1.00
3 | Toplotna izolacija bakarnih cevi za grejanje, samolepljiva. | m | 60 | 9.8 | 732 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00
4 | Ugradnja balansirajućih ventila za regulaciju protoka. | kom. | 8 | 120 | 1140 | montaža | Izvođačke usluge | 1.00
5 | Fan-coil jedinica sa zidnim termostatom, skrivena montaža. | kom. | 4 | 780 | 3520 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00