## Sheet1
Pozicija | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Kategorija | Tip dobavljača | Confidence | Kompleksnost | Materijal/Rad | Rizik | Tehničke spec.
1 | Izrada otvora za prolaz cevi split klima uređaja | kom. | 27 | 15 | 405 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00
2 | Izrada čeličnih hilzni za prolaz bakarnih cevi klima uređaja na krov | kom. | 5 | 30 | 150 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00
3 | Izolacija bakarnih cevi radijatorskog grejanja | m | 42.5 | 8.2 | 348.5 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00
4 | Isporuka i montaža pravougaonog kanala sa termoizolacijom | m | 12 | 35.5 | 426 | montaža | Izvođačke usluge | 1.00
5 | Isporuka i ugradnja fan-coil uređaja sa regulacijom | kom. | 3 | 690 | 2070 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00