## Sheet1
Pozicija | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Kategorija | Tip dobavljača | Confidence | Kompleksnost | Materijal/Rad | Rizik | Tehničke spec.
1 | Izrada otvora za prolaz cevi split klima uređaja kroz AB ploču | kom. | 27 | 15 | 405 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00
2 | Izrada čeličnih hilzni za prolaz bakarnih cevi klima uređaja na krov | kom. | 5 | 30 | 150 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00
3 | Izolacija bakarnih cevi radijatorskog grejanja mineralnom vunom | m | 150 | 12.3 | 1845 | mehanika | HVAC dobavljač | 1.00
4 | Montaža ventilacijskih rešetki u fasadi objekta | kom. | 8 | 125 | 1000 | montaža | Izvođačke usluge | 1.00
5 | Probijanje otvora za prolaz elektro instalacija kroz AB ploču | kom. | 12 | 95 | 1140 | elektro | Elektro dobavljač | 1.00
6 | Ugradnja LED rasvete u hodnicima sa prekidačima | kom. | 15 | 85 | 1275 | elektro | Elektro dobavljač | 1.00