## Sheet1
BR. | OPIS POZICIJE | J. MERE | KOL. | J. CENA | CENA
1 | Izrada otvora za prolaz cevi split klima uređaja | kom. | 27 | 15 | 405
2 | Izrada čeličnih hilzni DN100 za prolaz bakarnih cevi klima uređaja na krov | kom. | 5 | 30 | 150
3 | Izolacija bakarnih cevi radijatorskog grejanja (Ø22mm, 19mm debljina) | m | 42.5 | 8.2 | 348.5
4 | Pravougaoni kanal 1000x400mm sa termoizolacijom 30mm | m | 24 | 45 | 1080
5 | Balansirajući ventil DN50, mesing, PN16 | kom. | 8 | 120 | 960
6 | Fan-coil jedinica 6.5 kW, 2-cevni sistem, skrivena montaža | kom. | 4 | 780 | 3120